**GEBRAUCHSANWEISUNGEN**

**IFAK**

**Erste-Hilfe-Kasten für Einzelpersonen**

VERWENDUNGSZWECK:

Der Erste-Hilfe-Kasten für Einzelpersonen (IFAK) ist ein Paket, das Geräte für die Erste-Hilfe-Unterstützung an einer Einzelperson enthält.

VORGESEHENE BENUTZER: Erste-Hilfe-Leistende und andere Personen, die eine Erste-Hilfe-Unterstützung benötigen.

LEISTUNG: Erzielt den Verwendungszweck durch Anwendung verschiedener Gegenstände aus dem Paket je nach Bedarf des Patienten.

 ANWEISUNGEN:

1. IFAK aus der Verpackung nehmen
2. IFAK an den bevorzugten Bereich der Uniform/der Kleidung/des Gurts aufsetzen. Drop-Leg-Style-Einheiten werden oft an den Gurt des Trägers und den Oberteil des Oberschenkels aufgesetzt. Molle-Gurtband benutzen, um zu ermöglichen, dass IFAK an die Taschen und andere Bereiche der Ausrüstung gesichert wird. Das hängt von der Präferenz des Benutzers ab.
3. Überprüfen, dass der Reißverschluss/die Tasche verschlossen ist, wenn sie nicht benutzt oder transportiert wird.
4. Wenn IFAK-Gegenstände benötigt werden, Reißverschluss öffnen und Gegenstände im IFAK finden. Versuchen, die Gegenstände vor der Benutzung sauber und frei von Verunreinigungen zu halten.
5. Benötigte Gegenstände auswählen und aus den inneren IFAK-Fächern herausziehen. Es wird empfohlen, dass sich der Benutzer vor der Benutzung mit jeder IFAK-Komponente vertraut macht.
6. Anweisungen zu den einzelnen Gegenständen anschauen, um Informationen zu den empfohlenen Schritten deren Benutzung zu sehen.

INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG: Nach der Benutzung, IFAK mittels Reißverschluss und Gurtbändern schließen. Benutzte Gegenstände vor der nächsten Benutzung ersetzen.

KONTRAINDIKATIONEN: Keine

WARNUNGEN, VORSICHTSMASSNAHMEN UND EINSCHRÄNKUNGEN: Keine

SICHERE ENTSORGUNG: Das Produkt sollte in dem dafür vorgesehenen Bereich gemäß den Empfehlungen lokaler Behörden entsorgt werden.

ANMERKUNG: FareTec oder der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem das Produkt verwendet wird, von jedem aufgetretenem ernsthaftem Vorfall berichten, für den vermutet wird, dass er mit diesem Gerät in Verbindung steht. Wenn Sie vermuten, dass das Gerät einen potentiellen Mangel hat oder nicht Ihre Erwartungen erfüllt, berichten Sie das bitte dem Unternehmen und geben Sie so viele Informationen wie möglich an. Telefonnummer des Unternehmens: +1-440-350-9510



FareTec Inc, 1610 West Jackson St, Painesville, OH 44077 USA, (p) 440-350-9510

(f) 440-350-9520, www.faretec.com

 

CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo n18, C.P 29006 Málaga-Spanien

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Icon  Description automatically generated | Hersteller | Text  Description automatically generated | Autorisierte Vertretung in der Europäischen Gemeinschaft |
|   | Medizinprodukt |  | Importeur |
|  | Gebrauchsanweisung beachten | Text  Description automatically generated with medium confidence | Bestellnummer |
|  | Herstellungsdatum | Icon  Description automatically generated with medium confidence | Chargencode |