**MODE D'EMPLOI**

**ATTELLE DE TRACTION CT-7**

UTILISATION PRÉVUE : L'ATTELLE DE TRACTION POUR JAMBES CT-7 est prévue pour fournir un soutien et une traction en cas de fractures du fémur à mi-longueur au cours des soins pré-hospitaliers et du transport du patient.

INDICATIONS : Fractures du fémur à mi-longueur.

GROUPE DE PATIENTS VISÉ : Adultes avec fracture diaphysaire du fémur, sans atteinte de l'articulation du genou.

UTILISATEUR VISÉ : Personnel médical et personnel non médical formé.

MODE D'EMPLOI :

Veuillez vous assurer de regarder la courte vidéo sur notre site internet : https://www.faretec.com/training-videos

1. Retirez l'attelle de cheville de l'intérieur de la pochette.

2. Enroulez l'attelle de cheville autour de la cheville de la jambe fracturée.

3. Vérifiez que la boucle de l'attelle de cheville est orientée vers le pied du patient.

4. Retirez l'attelle du sac et laissez tous les tubes s'emboîter.

5. Fixez les boucles situées à l'extrémité de l'attelle à l'attelle de cheville.

6. Fixez les sangles ischiaques/de l'aine en les enroulant autour du haut de la cuisse et en serrant la sangle.

7. Enveloppez les sangles de jambe autour de la jambe du patient, une au-dessus du genou et une en-dessous.

8. Faites tourner le mécanisme de traction à écrou à l'extrémité du pied de l'attelle. Faites tourner dans la direction des flèches afin d'appliquer une traction.

9. Contrôlez et vérifiez la longueur de traction obtenue.

10. Arrêtez lorsque la traction appropriée est appliquée : La jambe fracturée est à la même longueur que la jambe non fracturée, le patient est soulagé et le gonflement est réduit.

Le système de traction à tige filetée oblige le personnel médical à appliquer une traction lentement et doucement afin que le patient ne subisse aucun autre traumatisme. Il permet également des ajustements faciles grâce à de petits incréments.

AVANTAGES CLINIQUES :

* Fournit un soutien et une traction en cas de fractures du fémur à mi-longueur
* Réduit l'hémorragie et les spasmes musculaires
* Prévient les blessures supplémentaires aux muscles, aux tissus et aux structures anatomiques environnantes
* Soulage la douleur du patient

ENTRETIEN ET NETTOYAGE :

Inspectez l'attelle après chaque utilisation. Le cadre doit être non contaminé. Le cadre peut être nettoyé avec du savon et de l'eau et essuyé à l'aide d'un essuie-tout jetable. Si l'attelle de la cheville, les sangles des jambes ou les sangles ischiaques sont contaminées ou usées, vous ne pouvez plus les utiliser et devez les remplacer par des neuves. Pour les remplacer, veuillez contacter FareTec : +1-440-350-9510.

CONTRE-INDICATIONS : Les attelles de traction ne doivent pas être utilisées pour les fractures du col du fémur, les fractures et/ou les luxations du genou ou pour les fractures de la cheville.

AVERTISSEMENTS, PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS : Aucun

MISE AU REBUT EN TOUTE SÉCURITÉ : Le produit doit être éliminé dans le lieu prévu à cet effet tel que recommandé par les autorités locales.

REMARQUE : Veuillez informer FareTec ou l'autorité compétente de l'état membre dans lequel vous utilisez ce produit en cas d'incident grave ayant eu lieu que vous suspectez d'être lié à ce dispositif. Si vous suspectez un défaut potentiel ou que le produit n'a pas répondu à vos attentes, veuillez en informer l'entreprise et fournir autant d'informations que possible. Numéro de téléphone de l'entreprise : +1-440-350-9510



FareTec Inc, 1610 West Jackson St, Painesville, OH 44077 États-Unis, (tél.) 440-350-9510

(fax) 440-350-9520, www.faretec.com

 

CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo n18, C.P 29006 Málaga-Espagne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Icon  Description automatically generated | Fabricant | Text  Description automatically generated | Représentant agréé pour la Communauté européenne |
|  | Dispositif medical |  | Importateur |
|  | Consulter le mode d'emploi | Text  Description automatically generated with medium confidence | Référence catalogue |
|  | Date de fabrication | Icon  Description automatically generated with medium confidence | Numéro de lot |